# Приложение

# к Акту готовности муниципальной образовательной

# организации к новому 2017-2018 учебному году

# Акт составлен «01» августа 2017 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты* | Устав , утвержден Постановлением администрации Серовского городского округа 16.03.2016 г. № 421 Свидетельство о государственной регистрации ( перерегистрации) предприятия, учреждения от 09 ноября 2001 год |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права Дата выдачи : 16.03.2016 г. 66-66-04/043/2008-243 ( ул.Попова.д.19) Свидетельство о государственной регистрации права Дата выдачи : 16.03.2016 г. 66-66-04/663/2012-180 (ул.Строителей,д.17) |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права Дата выдачи: 16.03.2016 г. 66-66-04/039/2010-289 (ул. Попова, д.19) ;Свидетельство о государственной регистрации права Дата выдачи:17.03.2016 г. 66-66/004-66/004/340/2016-86/1(ул. Строителей, д.17) |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и № свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности Регистрационный № 17124 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 02 апреля 2013 серия 66ЛО 1 № 0000524 Срок действия лицензии бессрочно Приложение № 1 к лицензии 66ПО 1 № 0010997 от 02 апреля 2013 г. 2) Соответствуют 3) Начальное общее образование; ОКВЭД 85.12 Основное общее образование ; ОКВЭД 85.13 Среднее общее образование ; ОКВЭД 85.14 Дополнительное образование детей и взрослых ОКВЭД 85.41 4) Свидетельство о государственной аккредитации № 2799 от 21 декабря 2015 г. срок действия до 05 мая 2024г. Приложение к свидетельству № 1 от 21 декабря 2015 г. Серия 66 АО1 №0002457 |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1)Основная образовательная программа основного общего образования на 2014-2019 гг, утверждена 31.08.2015 г. |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Программа развития МАОУ СОШ № 13 на 2015-2018гг, утверждена приказом директора МАОУ СОШ № 13 № 310/а от 30.09.2014 г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2017-2018учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1)Имеется, Учебный план МАОУ СОШ № 13 на 2017/2018 учебный год 2)Утвержден приказом № 192 от 05.07.2017 г. |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2 здания; 2) 2 здания 3) ------ |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать) - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1)в одну смену 2) 33 класса; 845 обучающихся 3) 0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся(указать на сколько человек) | - 860 человек 2) 33 класса; 3) 845 человек; 4) 0; 5) нет |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: 7 69,0 10 0 0 0 46 - По факту 6 63 0 0 0 0 19 3)2 (учитель математики, учитель английского языка) |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | - наличие (перечислить); - кем и когда согласованы и утверждены; - на какой срок | 1)план по профилактике ДДТТ имеется; 2) утвержден директором МАОУСОШ № 13; 3)на 2017-2018 учебный год. |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) | 1) Акт от 10.07.2017 г. 2) Акт от 31.07.2017 г. 3) Акты от 18.07.2017 г |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами обеспечены полностью – 100% |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Учебниками в соответствии с требованиями обеспечены – 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерские оснащены в соответствии с требованиями 100% |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Спортивные залы готовы к 2017-2018 учебному году ( ул.Попова.д.19, ул. Строителей, д.17) |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты* | Спортивное оборудование и инвентарь имеется по норме, состояние оборудования и инвентаря – исправно, Акт – разрешения № 1,2 от 13.07.2017 г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | В наличии, состояние - удовлетворительное |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты* | Акты проведения испытания спортивного оборудования на спортивных площадках от 13.07.2017 г Акты № 1,2 ( ул. Попова, д.19, ул. Строителей , д.17) |
| Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний -нет 1)количество неустраненных нарушений- 0; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек -0; 3) --- 4) --- |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) Обучен Ольштейн А.В.- директор (дата обучения 13.07.2017 г.), выдано удостоверение № 26/ПТМ 2) Обучены: Кисель Т.А. –зам. директора (уд, №27/ПТМ от13.07.2017 г., Эммерих Д.А.- педагог-организатор (уд. №28/ПТМ от 13.07.2017 г.) 3) Обучены 4)Обучены - проводятся инструктажи, учебные эвакуации, классные часы. 5)Проводятся ежеквартально. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Первичные средства пожаротушения имеются в достатке. 2) Журнал учета средств имеется. 3) Проверены |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | 1) Автоматическая пожарная сигнализация имеется в наличии и исправна (акт от 28.07.2017 г.) 2) вывод по радиоканалу «ОКО» на пульт 01 3) Договор на тех. обслуживание № ТО- 91 от 09.01.2017 г. ООО «Монтажно- Проектная Компания» 4) 5) Заместитель директора– Кисель Т.А. (приказ № 196 от 05.07.2017) 6) Нет |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* | Технический отчет осмотра и испытаний электрических установок и электрических сетей МАОУ СОШ № 13( ул. Попова , д. 19, ул. Строителей, д.17) выдан Электротехнической лабораторией ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» , 2015 г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Гидранты: ул. Попова, 26,28- МАОУ СОШ № 13 ( ул. Попова,19) |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | Нет |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписание № 01-13-08/7 от 30.03.2016 г. 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений – 31 2) количество устраненных нарушении- 31 3) количество не устраненных нарушении- 0 4) количество не устраненных нарушении, срок устранения которых истек –0 5) --- 6) --- |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; | 1)Обучен 2)Ответственный за профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию – инженер по охране труда Шулакова Т.В. 3) Аттестацию сотрудники прошли 16.06.2016 г. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1)Столовая ( ул.Попова,д.19,ул.Строителей, д.17) 2) 100% 3) Акты от 24 июля 2017 г. 4) Договор № 2 от 20 февраля 2017 г., между МАОУСОШ № 13 и ООО «Комбинат школьного питания» 5)98,7% 6)имеется |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | В медицинском кабинете имеется оборудование по бактерицидному обеззараживанию воздуха. |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | Фильтры для очистки воды и обеззараживания имеются . |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* | Акты обследования дымоходов и вентиляционных каналов от 18.07.2017 (ул. Попова, д.19, ул. Строителей, д.17) |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Медицинский кабинет имеется (ул.Попова,19 ул. Строителей . д17 ) 2) Лицензия на право медицинской деятельности ЛО -66-01-003668 от 29.10.2015 г. (Договор от 09 января 2017 г.). 3)обеспечены – 100% |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологиче-ским показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | Указать реквизиты* | Договор № ш/934 от 19.07.2017 г. на исследования воды |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | Медицинский осмотр сотрудников МАОУСОШ № 13 проводится в соответствии с установленным графиком. |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | 1)0 2)0 3)--- 4)--- |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеются и исправны. 2) Серовское ОВО – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области. 3)Зам. директора– Кисель Т.А.(приказ № 165 от 05.07.2017 г) 4) Договор № 104 от 09.01.2017 г. 5) установлена 6) обслуживается |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | 1) Вахтеры МАОУ СОШ № 13 (предусмотрены штатным расписанием – 4 ед.) 2) Сторожа МАОУСОШ № 13. (предусмотрены штатным расписанием – 4 ед.) |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Ограждение имеется. 2)Состояние удовлетворительное |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | 1)Имеется по периметру, внутри здания 2) 10 камер – ул. Попова. д.19, 8 камер – ул. Строителей, д.17 3)Кабинет директора ( ул.Попова.,д19), кабинет завуча (ул. Строителей, д 17) 4) Заместитель директора– Кисель Т.А. (приказ № 197 от 05.07.2017 ) 5) Договор с ООО «Монтажно- Проектная Компания» № ТО-92 от 09.01.2017 г. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | - наименование контрольно-пропускной системы; - договор на обслуживание (указать реквизиты*) | 1)Вахтеры МАОУ СОШ № 13 (предусмотрены штатным расписанием – 4 ед.) 2) ---- |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1) Приказ № 198 от 05.07.2017 г. ответственный Турецких Т.А. 2)Проводится в соответствии с тематикой инструктажей (4 раза в год) 3)В рамках предмета КБЖ, ОБЖ. Классные часы, проведение учений и тренировок. |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1) Имеется в кол-ве: наружное ул. Попова, д 19 -7 точек, ул. Строителей, д 17-2 точки; дежурное – ул .Попова, д 19-1 точка, ул. Строителей, д 17 -3 точки 2) Исправны |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Паспорта разработаны. 1)Согласован: АТК в МО «СГО» (07.11.2012 г.) 2)---- 3) УФСБ в СО (04.09.2012 г.) 4) МО МВД России «Серовский» в 2012 г. |
| Информационная безопасность |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | Акт от 05.07.2017 г. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты* | ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Договор № 2672785 от 09.01.2017 г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 104 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | -провайдером осуществляется круглосуточная непрерывная фильтрация входящего интернет-трафика ФЗ -436 от 29.12.2012 г. «О защите детей от информации причиняющей вред их здоровью, развитию». Приложение № 4,5 к договору № 2672785 от 09.01.2017 г. |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) «Школьный интернет» 2) да |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | Акт от 05.07.2017 г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* | Инженер по компьютерным технологиям Иващенок И.В. (Приказ № 19/б от 14.01.2016 г.) |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | Перевозки не осуществляются |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1)имеется; 2)утвержден директором МАОУ СОШ № 13 от 11.07.2016г. 3)Согласован начальником ОГИБДД МО МВД России «Серовский», 11.07.2016г. 4)Согласован начальником ООА СГО «Управление образования», 11.07.2016 |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка. |  | да |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Уголок безопасности дорожного движения имеется (на 1,2 этажах) и во всех классных кабинетах. |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Обеспечено 2) 3 3)------- |
| Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты* | Приказ № 242 от 14 июля 2014 г. о назначении ответственного за охрану труда Шулакова Т.В., инженера по охране труда. |
|  | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты* | Зарегистрирован 09.07.2015 г. , регистрационный номер- 19-КД. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1)Удостоверение№ 13456 от 08.10.2015 Ольштейн А.В. – директор МАОУ СОШ № 13 2)удостоверение №36 ОТ от 13.07.2017 г. Шулакова Т.В. – инженер по охране труда. Уд. № 37 ОТ от 13.07.2017. -Туева Н.В. уполномоченный по охране труда, Уд. № 38 ОТ от 13.07.2017. Турецких Т.А. педагог организатор ОБЖ |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеются |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | Имеются |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест, - планируемые сроки аттестации | 1) 132,7 2) 130 3) 0 4)2020 г. |
| Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ | ---------- |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | 1.Ремонт крыши перехода горячее рулонное покрытие ( ул. Попова, д.19). 2.Ремонт системы отопления (ул. Попова, д.19) 3.Ремонт кабинета № 8 ( ул. Попова, д.19). 4.Установка светодиодных ламп – 44 шт. 5.Замена окон на ПВХ в столовой – 9 шт. (ул. Попова, д.19). 6.Система вентиляции в кабинетах № 26, 10,туалеты 1 этажа, комната для уборочного инвентаря (ул. Попова, д.19), туалеты 1 этажа ( ул. Строителей, д.17). |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2017 год и последующие годы | 1) Ремонт фасада (ул. Попова,19) 2) Ремонт фасада (ул. Строителей 17) 3) Замена оконных блоков на блоки ПВХ. 4) Строительство стадиона (ул. Попова, д.19) 5)Ремонт туалетов (ул. Попова, д.19); 6) Восстановление цокольной части фасада (ул. Попова 19) 7)Установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости Е1 15 8)Замена системы отопления в кабинетах № 1,2 (ул. Строителей, 17). 9)Капитальный ремонт здания (ул. Строителей, д.17). 10)Оборудовать физкультурно- спортивные зоны ( беговые дорожки и спортивно-игровые площадки с твердым покрытием, для футбольного поля с травяным или синтетическим покрытием) по ул. Попова, лд.19, ул. Строителей , д.17 ( начальная школа). |